Maître d’ouvrage :

Nom

Adresse

CP Ville

Mail

tel

Analyse d’un local

Prise d’informations permet de ne pas oublier des éléments clés pouvant impacter l’organisation générale du projet : le programme, le planning, les contraintes et impacts techniques, réglementaires, financiers, …

Document à compléter par un relevé de côtes et un reportage photographique.

Projet

Adresse

Date

Vérifier si le projet nécessite des études techniques éventuelles

Vérifier si le projet nécessite un constat d’huissier avant de débuter les travaux

Vérifier si le projet rentre dans le champ d’obligations réglementaires (ERP, Sécurité incendie, Accessibilité, prescription des Bâtiments de France ...) et s’il sera nécessaire de formuler une demande administrative particulière (Permis de construire, Déclaration Préalable, Autorisation de Travaux...).

Réaliser et mettre au propre un relevé détaillé des locaux concernés en 2D & 3D, y compris relevé photographique du lieu et de son environnement.

GENERALITES

| Date de construction |  |  | Type bâtiment |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plans à disposition ? |  |  | ERP (Type, Cat) |  |
| Date dernier travaux |  |  | Date de prise de possession |  |
| Usage / Destination |  |  | Exposition principale |  |
| Diag tvx AMIANTE ? |  |  | Diag tvx PLOMB ? |  |
| Diag tvx TERMITES ? |  |  |  |  |
| REGLEMENTATION APPLICABLE | Equipement Recevant du Public (ERP) : ☐ OUI ☐ NON Droit du Travail : ☐ OUI ☐ NON Hygiène : ☐ OUI ☐ NON Autre : ______________________________________________________________________ |  |  |  |

EXTERIEUR 	(description et état)

| Accès |  |
| --- | --- |
| Abords / Environs |  |
| Façade(s) |  |
| Menuiseries extérieures |  |
| Toiture |  |
| Vitrines / Enseignes |  |
| AUTRES |  |

COMPOSITION

| Pièce / Espace | Niv | Surf. | HSP * | Orient. | Fen / PF | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* : Préciser le cas échéant : S/ Plafonds, S/ Fx plafonds, S/ Rampants, Faîtage

HABITABILITE

| SURFACES AU SOL | Aménagée | Aménageable |
| --- | --- | --- |
| Rez de chaussée |  |  |
| Etage(s) |  |  |
| Sous-sol(s) |  |  |
| Grenier / Combles |  |  |
| Balcons / Terrasses / Véranda |  |  |
| Annexes accolées |  |  |
| Annexes non accolées |  |  |

INTERIEUR 	(description et état)

|  |  | Derniers tvx |
| --- | --- | --- |
| Gros œuvre | Etat / Défauts apparents : |  |
| Sols | Etat / Défauts apparents : |  |
| Murs | Etat / Défauts apparents : |  |
| Plafonds | Etat / Défauts apparents : |  |

Préciser les pièces concernées

ENERGIE & RESEAUX 	(description et état)

|  |  |  | Derniers tvx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Courants FORTS | Puissance, Localisation alim, TGBT, Défauts apparents : |  |  |  |
| Courants FAIBLES | Nature, Localisation, Défauts apparents : |  |  |  |
| ENERGIE CARBONEE | Nature : ☐ GAZ ☐ FIOUL ☐ BOIS Localisation, Etat (compteur, stockage…) : |  |  |  |
| RESEAUX DIVERS EF, EC, EU, EV,… | Localisation, Etat / Vétusté / Défauts apparents : |  |  |  |
| Isolation des parois extérieures | ☐ Façades / Pignons : __________________________________________ ☐ Planchers : _________________________________________________ ☐ Toiture : ___________________________________________________ |  |  |  |
| Isolation par : | ☐ Extérieur ☐ Intérieur ☐ Occultation des menuiseries (volets, stores.) |  |  |  |
| Source de déperdition d’air | ☐ Cheminée ☐ Cage escalier non chauffée ☐ Pénétration de câbles ☐ Autres : ___________________________________________________ |  |  |  |
| Production Eau chaude sanitaire |  | ☐ Urbain ☐ Collectif ☐ Individuel ☐ Gaz ☐ Electricité ☐ Solaire ☐ Etat / Vétusté / Défauts apparents : _____________________________________ |  |  |
| Installation sanitaire |  | ☐ Economiseur d’eau ☐ Chasse d’eau ☐ Douche ☐ Lavabo ☐ Evier ☐ Baignoire ☐ Etat / Vétusté / Défauts apparents : _____________________________________ |  |  |
| Installation chauffage |  | ☐ Urbain ☐ Collectif ☐ Individuel ☐ Etat / Etat / Vétusté / Défauts apparents : ________________________________ |  |  |
| Production de chaleur |  | ☐ Fuel ☐ Gaz ☐ Electricité ☐ Solaire ☐ Bois ☐ Clim réversible ☐ Pompe à chaleur ☐ Géothermie ☐ Etat / Vétusté / Défauts apparents : _____________________________________ |  |  |
| Diffusion de chaleur |  | ☐ Radiateurs ☐ Sol ☐ Air pulsé ☐ Etat / Vétusté / Défauts apparents : _____________________________________ |  |  |
| Installation de ventilation |  | ☐ Naturelle ☐ Simple flux ☐ Double flux ☐ Events sur menuiseries extérieures ☐ Etat / Vétusté / Défauts apparents : _____________________________________ |  |  |
| Extraction, Désenfumage… |  | ☐ Localisation : _____________________________________ ☐ Etat / Vétusté / Défauts apparents : _____________________________________ |  |  |

SPECIFICITES ERP

| ACCESSIBILITE (respect des normes PMR) | Accessible depuis extérieur : ☐ OUI ☐ NON ________________________________ Accessibilité intérieure : ☐ OUI ☐ NON ________________________________ Ressauts : ☐ OUI ☐ NON ________________________________ Divers : |
| --- | --- |
| PRISE EN COMPTE HANDICAP | VISUEL : ☐ OUI ☐ NON Nature : _______________________________________ SONORE : ☐ OUI ☐ NON Nature : _______________________________________ COGNITIF : ☐ OUI ☐ NON Nature : _______________________________________ |
| SECURITE Nb UP, IS, Isolement CF, DI, Désenfumage… | Nb Accès : __________ Nb UP : __________ Nb Issues de secours : __________ Nb UP : __________ Isolement Coupe-feu / Tiers : Parois : _________________ Planchers : ________________ Détection incendie : ☐ OUI ☐ NON Sprinklage : ☐ OUI ☐ NON Robinets Incendie Armés (RIA) : ☐ OUI ☐ NON Eclairage de sécurité : ☐ OUI ☐ NON Alarme incendie : ☐ OUI ☐ NON Type : ____ Désenfumage : ☐ OUI ☐ NON Type : ☐ Naturel ☐ Mécanique Divers : |
| AUTRES |  |

ELEMENTS PATRIMONIAUX

| ELEMENTS CONCERNES | ☐ Mur (pierre de taille, pierre apparente, colombage, …) _____________________________________________________________________________ ☐ Eléments de charpente, (poinçons, corbeaux, …) _____________________________________________________________________________ ☐ Sol (parquet, pierre, granito, carreaux ciment, linoleum, …) _____________________________________________________________________________ ☐ Modénature (moulures, corniches …) _____________________________________________________________________________ ☐ Menuiseries (portes palières, portes de distribution, plinthes, boiseries, embrasures, stylobates, escalier, œil de bœuf, vitraux, jacobine ...) _____________________________________________________________________________ ☐ Occultations (volets intérieurs, jalousies, persiennes, …) _____________________________________________________________________________ ☐ Eléments de chauffage (cheminée, cantou, poêle à bois, radiateurs, …) _____________________________________________________________________________ ☐ Appareils sanitaires (lavabo, baignoire, bidet, évier …) et robinetterie _____________________________________________________________________________ ☐ Equipements de cuisine, (encastrée, hotte, …) _____________________________________________________________________________ ☐ Plafonds (rosaces, moulures, à caisson, plafond tendu …) _____________________________________________________________________________ ☐ Espaces extérieurs (balcons, loggias, vérandas, patios, terrasses,) _____________________________________________________________________________ ☐ Pièces annexes (rangement, dressing, buanderie, cellier, lingerie, souillarde, alcôve, niche, cave, …) _____________________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Style | Style (art déco, art nouveau, XVIIIe…) :___________________________________________ |
| Classement immeuble ? | ☐ OUI ☐ NON Date de classement : _____________________________ Type de classement (MH, ISMH…) : _______________________________________ |
| Périmètre MH ? | ☐ OUI ☐ NON |

DIVERS / NOTES